| Работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование работ | периодичность выполнения | стоимомсть работ руб./кв.м. убираемой площади (полная расценка) |  |
| 1. | Cодержание лестничных площадок, маршей, тамбуров и лифта |  |  |  |
| 1.1. | подметание лестничных площадок, маршей, тамбуров | ежедневно | 0,69 |  |
| 1.2. | влажное подметание лестничных площадок, маршей, тамбуров | 1 раз в неделю | 0,8 |  |
| 1.3. | мытье пола кабины лифта | ежедневно | 1,62 |  |
| 1.4. | мытье лестничных площадок,маршей | 1 раз в месяц | 1,3 |  |
| 1.5. | влажная протирка стен | 1 раз в год (весной) | 1,4 |  |
| 1.6. | мытье окон на лестничных клетках | 1 раз в год (весной) | 4,38 |  |
| 1.7. | влажна протирка плафонов, светильников | 1 раз в год (весной) | 0,83 |  |
| 1.8. | влажная протирка перил, элементы лестниц | 1 раз в год (весной) | 1,67 |  |
| 1.9. | влажная протирка отопительных приборов | 1 раз в год (весной) | 2,62 |  |
| 1.10. | влажная протирка подоконников, оконных и дверных откосов | 1 раз в год (весной) | 2,08 |  |
| 1.11. | обметание пыли (тенета) с потолков | 1 раз в год (весной) | 0,97 |  |
| 1.12. | мытье скамеек, лавочек, малых архитектурных форм, турникетных ограждений | 1 раз в год (весной) | 7,4 |  |
| 1.13. | удаление нечистот с техподполья | по мере выброса | 254,0 за 1м3 |  |
| 1.14. | влажная протирка дверей | 1 раз в год (весной) | 2,1 |  |
| 1.15. | влажная протирка перил | 1 раз в год (весной) | 1,67 |  |
| 1.16. | влажная протирка элемент лестниц | 1 раз в год (весной) | 1,67 |  |
| 1.17. | влажная протирка почтовых ящиков | 1 раз в год (весной) | 0,98 |  |
| 1.18. | влажная протирка электрощитков и слаботочных устройств | 1 раз в год (весной) | 1,24 |  |
| 2. Содержание придомовой территории |  |  |  |  |
| 2.1. | подметание свежевыпавшего снега с асфальтобетонного покрытия придомовой территории | ежедневно в дни снегопада | 0,31 |  |
| 2.2. | очистка от уплотненного снега асфальтобетонного покрытия придомовой территории | 1 раз в сутки | 1,93 |  |
| 2.3. | сдвигание свежевыпавшего снега | ежедневно в дни снегопада | 1,24 |  |
| 2.4. | очистка от наледи асфальтобетонного покрытия придомовой территории | 1 раз в сутки в дни гололеда | 1,93 |  |
| 2.5. | посыпка асфальтобетонного покрытия придомовой территории противогололедными составами и материалами | 1 раз в сутки в дни гололеда | 0,37 |  |
| 2.6. | подметание асфальтобетонного покрытия придомовой территории в теплый период года | ежедневно | 0,19 |  |
| 2.7. | уборка зеленой зоны, прилегающей к дому (подборка случайного мусора) | ежедневно | 0,13 |  |
| 2.8. | выкашивание зеленой зоны, прилегающей к дому | 3 раза за летний сезон | 0,27 |  |
| 2.9. | с применением механизмов |  | расценка, руб. | ед.изм. |
| 2.10. | уборка снега трактором МТЗ-82 |  | 1100 | маш/час |
| 2.11. | выкашивание зеленой зоны, прилегающей к дому бензокосой |  | 0,6 |  |
| Примечание: периодичность уборки с применением механизмов соответвует периодичности работ при ручной уборке |  |  |  |  |
| 3. Прочие работы по содержанию общедомового обслуживания |  |  |  |  |
| 3.1. | аварийное обслуживание | заявочно | 0,26руб./м.кв. жилой площади |  |
| Работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | стоимость работ без учета материалов, руб. |  |
| 1. | техническое обслуживание общедомового имущества |  |  |  |
| 1.1. | смена стекол в окнах в деревянных переплетах | м.кв. | 129,88 |  |
| 1.2. | замена перегоревшей лампочки | шт. | 10,52 |  |
| 1.3. | очистка кровли от снега и скалывание сосулек с карнизов, балконов (вручную) | м.кв. | 1,4 |  |
| 1.4. | смена патрона | шт. | 41,14 |  |
| 1.5. | ремонт оконных и дверных приборов путем замены: шпингалетов оконных, ручек-скоб, петлей | прибор | 163,45 36,28 110,74 |  |
| 1.6. | очистка кровли от снега и скалывание сосулек с карнизов, балконов (с автовышки) | маш./час | 668,65 |  |
| 1.7. | смена светильников с лампами | шт | 114,17 |  |
| 1.8. | очистка кровли от мусора | м2 | 1,08 |  |
| 1.9. | ремонт скамеечек,урн | шт | 127,14 |  |
| 1.10. | устранение засоров внутренних трубопроводов | Пролет между ревизиями | 52,22 |  |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1. | осмотр системы центрального отопления |  | 0,9 |  |
| 2.2. | изоляция трубопроводов |  | 89,13 |  |
| 2.3. | рабочая проверка системы |  | 2,79 |  |
| 2.4. | ремонт выключателей |  | 77,52 |  |
| 2.5. | мелкий ремонт электропроводки |  | 5,54 |  |
| 2.6. | мелкий ремонт изоляции |  | 29,71 |  |
| 2.7. | замена предохранителей |  | 7,02 |  |
| 2.8. | заделка стыков соединений стояков внутренних |  | 27,91 |  |
| 2.9. | демонтаж скрытой электропроводки |  | 2,64 |  |
| 2.10. | демонтаж радиаторов массой до 80кг | шт | 146,59 |  |
| 2.11. | ремонт задвижек до 100мм без снятия с места | шт | 143,80 |  |
| 2.12. | замена щитов | шт | 273,69 |  |
| 3. | ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 3.1. | ремонт кирпичных приямков | м.кв. | 297,10 |  |
| 3.2. | заделка и герметизация швов и стыков в стенах | м.кв. | 81,03 |  |
| 3.3. | ремонт бетонных ступней и полов (заделка трещин и выбоин) | метр | 24,31 |  |
| 3.4. | заделка борозд в кирпичных стенах | м.кв. | 78,33 |  |
| 3.5. | заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом | метр | 617,61 |  |
| 3.6. | заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | метр | 18,01 |  |
| 3.7. | укрепление кирпичных стен заделкой стальных балок | т | 10533,56 |  |
| 3.8. | заделка и герметизация швов и стыков в стенах блочных (панельных) | метр | 92,73 |  |
| 3.9. | заделка паклей щелей в верхней части перегородок | метр | 9,90 |  |
| 3.10. | смена местами накатов в чердачных перекрытиях | м.кв. | 136,85 |  |
| 3.11. | заделка борозд в бетонных перекрытиях | метр | 20,71 |  |
| 3.12. | усиление балок по всей длине | метр | 77,43 |  |
| 3.13. | смена засыпки перекрытия до 150 мм с укладкой толя | м.кв. | 58,42 |  |
| 3.14. | утепление концов металлических балок междуэтажного перекрытия | конец балки | 31,51 |  |
| 3.15. | постановка заплат на покрытия из кровельной стали 1/4 листа | заплата | 48,62 |  |
| 3.16. | изготовление отдельных частей водосточных труб | метр | 35,11 |  |
| 3.17. | ремонт водосточных труб | метр | 46,82 |  |
| 3.18. | смена частей водосточных труб | метр | 34,21 |  |
| 3.19. | смена покрытия зонтов, поясков, сандриков, подоконных и карнизов из кровельной сталибранбауэров или парапетов |  |  |  |
|  | зонты и козырьки над крыльцами и подъездами | м.кв. | 106,24 |  |
|  | пояски, сандрики, подоконные отливы и отдельные карнизы при ширине карниза до 0,4 | м.кв. | 37,81 |  |
| 3.20. | постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | шт. | 35,11 |  |
| 321. | смена поврежденных листов асбестоцементных кровель | м.кв. | 44,11 |  |
| 3.22. | промазка фальцев свищей в покрытии из кровельной стали, покраска промазанных мест |  |  |  |
|  | фальцы | 100м | 828,28 |  |
|  | свищи | 100м | 99,03 |  |
| 3.23. | ремонт металлических парапетны решеток | метр | 10,8 |  |
| 3.24. | ремонт оконных переплетов |  |  |  |
|  | одинарные коробки для одного переплета | шт. | 74,73 |  |
|  | одинарные коробки со спаренными переплетами | шт. | 81,93 |  |
|  | широкие составные коробки | шт. | 90,93 |  |
| 3.25. | ремонт подоконные досок без снятия с места | метр | 45,02 |  |
| 3.26. | замена наличников оконных и дверных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями | метр | 16,21 |  |
| 3.27. | укрепление оконных и дверных наличников | метр | 5,40 |  |
| 3.28. | заделка в каменных ступенях | 1 место | 117,04 |  |
| 3.29. | ремонт ж/бетонных и бетонных ступеней на месте |  |  |  |
|  | заделка трещин и мелких выбоин | шт. | 40,51 |  |
|  | заделка отбитых мест | шт. | 77,43 |  |
| 3.30. | замена досок в полах | метр | 54,02 |  |
| 3.31. | заделка выбоин в цементных полах | м.кв. | 85,53 |  |
| 3.32. | ремонт поверхностей в цементных полах | м.кв. | 63,02 |  |
| 3.33. | ремонт дощатых полов вставкой реек | 100м | 774,26 |  |
| 3.34. | ремонт внутренней штукатурки отдельными местами: |  |  |  |
|  | стены | м.кв. | 166,56 |  |
|  | потолки | м.кв. | 180,06 |  |
|  | столбы, колонны,пилясры | м.кв. | 162,05 |  |
|  | откосы | м.кв. | 216,07 |  |
|  | карнизы | м.кв. | 270,09 |  |
| 3.35. | клеевая окраска стен и потолков |  |  |  |
|  | стены | м.кв. | 9,00 |  |
|  | потолков | м.кв. | 12,60 |  |
| 3.36 | известковая окраска ранее окрашенных поверхностей |  |  |  |
|  | стены | м.кв. | 11,7 |  |
|  | потолков | м.кв. | 14,40 |  |
| 3.37 | простая окраска ранее окрашенных поверностей |  |  |  |
|  | стены | м.кв. | 39,61 |  |
|  | потолков | м.кв. | 43,21 |  |
|  | полов | м.кв. | 21,61 |  |
|  | окон | м.кв. | 72,92 |  |
|  | дверей | м.кв. | 47,72 |  |
| Услуги (работы) по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  |
| № п/п | показатели | размер платы в расчете на кв.м. жилой площади, руб. |  |  |
| 1. | заключение договоров с поставщиками коммунальных услуг | 0,06 |  |  |
| 2. | привлечение аварийно-технических служб и сторонних организаций для локализации аварийной ситуации в многоквартирных домах (ОАО "СаранскТеплоТранс", МП "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство", ОАО "Саранскмежрайгаз", МП "Горсвет" и ЗАО ТФ "Ватт") (заключение договоров) | 0,03 |  |  |
| 3. | привлечение сторонних организаций по оказанию услуг по санитарному содержанию домовладений и текущему ремонту домовладений (заключение договоров) | 0,03 |  |  |
| 4. | привлечение сторонних организаций по оказанию услуг по сбору платжей (заключение договоров) | 0,03 |  |  |
| 5. | огранизация работ п санитарной уборке придомовой территории, лестничных клеток, содержанию мусоропроводов в многоквартирных домах | 0,09 |  |  |
| 6. | организация работ по текущему ремонту общего иущества в многоквартирных домах | 0,15 |  |  |
| 7. | организация работ по подготовке многоквартирных домов в межсезонье к отопительному сезону | 0,15 |  |  |
| 8. | организация работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | 0,08 |  |  |
| 9. | организация работ по выполнению заявок граждан по осуществлению ремонтных работ (замене) внутриквартирного оборудования | 0,13 |  |  |
| 10. | подготовка исковых заявлений по взысканию задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги | 0,07 |  |  |
| 12. | организация работ по борьбе с недобросовестными плательщиками ЖКУ | 0,05 |  |  |
| 13. | взаимодействие с органами государственного контроля за эксплуатацией жилищного фонда (органами местного самоуправления,жилинспекцией,пожинспекцией и т.д.) | 0,04 |  |  |
| 14. | осуществление отчетности за выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах | 0,06 |  |  |
| 15. | подготовка предложений по составлению планов текущего ремонта на новый регулирумый период (год) на основании актов по техосвидетельствованию жилфонда, находящегося в управлении | 0,04 |  |  |
| 16. | работа с клиентами (гражданами) по рассмотрению жалоб (предложений) по управлению многоквартирныфм домом | 0,06 |  |  |
| 17. | обеспечение условий договоров по постановке коммунальных услуг | 0,1 |  |  |
| 18. | обработка счета-извещения на оплату ЖКУ | 0,23 |  |  |
| 19. | обслуживание банковского лицевого счета по приему платежей от граждан за ЖКУ | 0,33 |  |  |
| 20. | прием заявок от населения по вопросам ЖКУ на центральный диспетчерский пульт (служба 071) | 0,1 |  |  |
| 21. | организация работ по снятию показаний приборов учета о потреблении энергоресурсов и их обработка (билинговые услуги) | 0,11 |  |  |
| 22. | уборка контейнерных площадок и замена контейнерного парка | 0,1 |  |  |
| 23. | ведение единой информационной базы по жилищному фонду | 0,03 |  |  |
| Дополнительные работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| № п/п | наименование работ | периодичность выполнения | ед. изм. | стоимость работ без учета материалов, руб. |
| 1. | работы по благоустройству придомовой территории |  |  |  |
| 1.1. | обрезка кустарника | 1 раз в год | шт. | 0,13 |
| 1.2. | обрезка и прореживание крон деревьев вручную | 1 раз в год | шт. | 0,17 |
| 1.3. | вертикальная планировка грунта при подготовке территории для посева газонов | 1 раз в год | м.кв. | 7,4 |
| 1.4. | посадка цветов | 1 раз в год | м.кв. | 2,22 |
| 1.5. | ямочный ремонт твердого покрытия придомовой территории асфальтобетонной смесью | 1 раз в год | м.кв. | 132,44 |
| 1.7. | рыхление приствольных кругов | 1 раз в год | шт. | 12,08 |
| 1.8. | побелка стволов деревьев (1-2 леток) | 1 раз в год | шт. | 2,28 |
| 1.9. | побелка стволов деревьев (2-5 леток) | 1 раз в год | шт. | 2,88 |
| 1.10. | побелка стволов деревьев (6-8 леток) | 1 раз в год | шт. | 5,59 |
| 1.11. | посадка деревьев - сажанцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7м | 1 раз в год | шт. | 273,69 |
| 1.12. | обрезка деревьев с автовышки | 1 раз в год | маш/час | 668,65 |
| 1.13. | ремонт и замена бордюрного камня | по мере необходимости | шт. | 175,55 |
| 1.14. | поливка газонов из шланга | 1 раз в год | м.кв. | 5,42 |